## Selection
Path | Producten > Schakelcomponenten > Meet- en bewakingsrelais > 1-fasige motorbeveiligingsrelais
Family | K8DT-AS | K8AK-AS | K8DT-AW | K8AK-AW | K8DT-VS | K8AK-VS | K8DT-VW | K8AK-VW
Functional filters:
Type bewaking | 1-fasig | 1-fasig | 1-fasig | 1-fasig | 1-fasig | 1-fasig | 1-fasig | 1-fasig
Functie | stroom | Over-/onderstroom | Over-/onderstroom | Over-/onderstroom | Spanning | Over-/onderspanning | Over-/onderspanning | Over-/onderspanning
Technical filters:
Aansluitingen | Push-In Plus | Schroef | Push-In Plus | Schroef | Push-In Plus | Schroef | Push-In Plus | Schroef
Detectiebereik | 2 tot 500 mA AC/DC | 20 mA tot 8 A | 2 tot 500 mA AC/DC | 20 mA tot 8 A | 1 tot 150 VAC/DC | 1 tot 600 V | 1 tot 150 VAC/DC | 1 tot 600 V
| 0,1 tot 5 A AC/DC | 100 of 200 A met stroomomvorming | 0,1 tot 5 A AC/DC | 100 of 200 A met stroomomvorming | 20 tot 600 VAC/DC |  | 20 tot 600 VAC/DC
| 10 tot 200 A AC/DC door stroomtransformator |  | 10 tot 200 A AC/DC door stroomtransformator
Voedingsspanning AC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC
| 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC
Voedingsspanning DC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC
Uitgang | Relais (1 SPDT) | Relais (1 SPDT) | Relais (1 SPDT) | Relais (2 SPDT) | Relais (1 SPDT) | Relais (1 SPDT) | Relais (1 SPDT) | Relais (2 SPDT)
| Transistor (open collector) |  | Transistor (open collector) |  | Transistor (open collector) |  | Transistor (open collector)
Functies | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp